Caractéristiques de l’installation :

Chaudière : EDENA PROGRESS 1101/32 FFBH (gaz naturel) à ventouse et ballon ECS 120 litres

Plancher chauffant sur 2 niveaux (environ 190m2 surface habitable) / Localisation : Gémenos (13420)

Régulateur ECOCONTROL SP3 EC 2.11a

- Sonde chaudière QAZ 21

- Sonde extérieure QAC 31

- Sonde ECS QAZ 21

- Sonde de départ QAD 21

- Thermostat programmable QAA70

Vanne motorisée 3V 25A/SOND