	[image: image1.emf] 

SdB  

[image: image2.emf] 

SdB  

[image: image3.emf] 

SdB  

COMBLES

	LEGENDE
1 - double vanne d'injection thermique
2 - disconnecteur

        Purgeur

          Clapet anti-retour
          3 - Thermovar 55,61 ou 72°C

            vanne manuelle d'isolement

            circulateur 

  

            soupape de pression différentielle

            mitigeur

            vase d'expansion fermé



circuit retour eau


circuit aller eau


eau circuit vers réseau


arrivée eau froide réseau





Régul  T°Fumées





Régul  T°Eau





POELE





Chargement chaudière:


- circulateur


-bypass


-vanne 3 voies











Ballon Tampon 1000 L





ECS





thermoplongeur





thermostat





COLLECTEUR





plancher chauffant





plancher chauffant





Accès aux combles - Montage en parapluie





ECS Electrique





1





2





?








3





4





4





4





4





26  diamètre multicouche





5





8





6





7





7





6





8





5





soupape sécurité 3 bars + mano








RDC





SdB





Extension





Rad 1056w





CH 2





CH 3





Cuisine�





CH 1





Salon�





Couloir�





Rad 792w








Rad 1584w








Rad 1810w








Rad 1584w








Rad 1584w








26





20





20





26





26





26





16





20





16





16





20





4





20





20








